## Feuil1
Schéma du tableau électrique à la cave (tableau secondaire)
Précisions : le disjoncteur c2 n'est pas enclenché et le contacteur 25 A est en marche forcée (I)
Je ne dispose pas actuellement d'un contrat Heures pleines / Heures creuses
| Peignes standards de Raccordement neutre et Phase Legrand | [9 empty] | Ballon eau chaude Thermor 300 litres Puissance = 3KW
| Disjoncteur Différentiel ABB 40 A 0,03 A | Disjoncteur c20 A marque ABB | Disjoncteur C20A marque ABB | Disjoncteur C16A marque ABB | Disjoncteur C16A marque ABB | Disjoncteur C16A marque Legrand | Disjoncteur C20A marque Legrand | Disjoncteur C2A marque Legrand | 1 | 3
Alimentation depuis compteur | [8 empty] | Contacteur Arrêt/Auto Marche Forcée 25 A Legrand
Neutre 6 mm2 | [8 empty] | 2 | 4
Phase 6mm2
[9 empty] | A1 | A2
|  | PC Machine à laver | PC Sèche Linge | PC Congélateur 1 | PC Congélateur 2 | PC Pompe vide Cave 800 w
|  | Cablage en 2,5 mm2 | Cablage en 2,5 mm2 | Cablage en 2,5 mm2 | Cablage en 2,5 mm2 | Cablage en 2,5 mm2 | Cablage en 2,5 mm2
Cable qui vient du tableau principal avec compteur linky Nota bene : Je n'ai pas les heures creuses

## Feuil2
Schéma du tableau électrique à la cave (tableau secondaire)
Précisions : le disjoncteur c2 n'est pas enclenché et le contacteur 25 A est en marche forcée (I)
Je ne dispose pas actuellement d'un contrat Heures pleines / Heures creuses
| Peignes standards de Raccordement neutre et Phase Legrand | [11 empty] | Ballon eau chaude Thermor 300 litres Puissance = 3KW
| Disjoncteur Différentiel ABB 40 A 0,03 A | Disjoncteur c20 A marque ABB | Disjoncteur C20A marque ABB | Disjoncteur C16A marque ABB | Disjoncteur C16A marque ABB | Disjoncteur C16A marque Legrand | Disjoncteur C20A marque Legrand | Disjoncteur C2A marque Legrand | Nouveau Disjoncteur C2A marque Legrand | Horloge modulaire ABB réf. AD1CO 15 m 230V- 16A | 1 | 3
Alimentation depuis compteur | [10 empty] | Contacteur Arrêt/Auto Marche Forcée 25 A Legrand
Neutre 6 mm2 | [10 empty] | 2 | 4
Phase 6mm2
[11 empty] | A1 | A2
|  | PC Machine à laver | PC Sèche Linge | PC Congélateur 1 | PC Congélateur 2 | PC Pompe vide Cave 800 w
|  | Cablage en 2,5 mm2 | Cablage en 2,5 mm2 | Cablage en 2,5 mm2 | Cablage en 2,5 mm2 | Cablage en 2,5 mm2 | Cablage en 2,5 mm2
Cable qui vient du tableau principal avec compteur linky Nota bene : Je n'ai pas les heures creuses