VERS DISJ EDF

32A

20A

20 A

20 A

10 A

20 A

20 A

20 A

20 A

10 A

10 A

ID 63A

30ma

eclairage eclairage eclairage

ch 1 ch 2 buand 2 pc 4 pc 7 pc 2 pc 5 pc pc pc pc

toilette haut ch 3 toilette bas buand cuisine chambre salon comble lave sèche cuisinière

escalier 1 exter comble 4 pc 1 pc linge linge

escalier2 salon salon cuisine

Cuisine programmateur vers téléinfo

A1

CONT

J/N

A2

7

8

9

10

nc

11

12

Bus A éléinfo

Gestionnaire d’energie calybox 120

N L S1 S2 S3 S4

20A

20A

20A

20A

20A

20 A

2 A

ID 63 A

30 ma

1

2

3

4

5

6

.gestion chauffe conv conv conv conv conv

chauff eau buand salon chambre sdb chambre

.vmc et et et 1 et 2

Salon cuisine bureau

pilote conv sdb pilote convch 1/2

pilote conv buand/salon pilote convsalon/suis/ch/bureau