VERS DISJ EDF

 32A

 20A

20 A

20 A

10 A

20 A

20 A

20 A

20 A

10 A

10 A

 ID 63A

 30ma

 eclairage eclairage eclairage

 ch 1 ch 2 buand 2 pc 4 pc 7 pc 2 pc 5 pc pc pc pc

 toilette haut ch 3 toilette bas buand cuisine chambre salon comble lave sèche cuisinière

 escalier 1 exter comble 4 pc 1 pc linge linge

 escalier2 salon salon cuisine

 Cuisine programmateur vers téléinfo

A1

CONT

J/N

A2

7

8

9

10

nc

11

12

 Bus A éléinfo

Gestionnaire d’energie calybox 120

 N L S1 S2 S3 S4

20A

20A

20A

20A

20A

20 A

 2 A

 ID 63 A

 30 ma

1

2

3

4

5

6

 .gestion chauffe conv conv conv conv conv

 chauff eau buand salon chambre sdb chambre

 .vmc et et et 1 et 2

 Salon cuisine bureau

 pilote conv sdb pilote convch 1/2

 pilote conv buand/salon pilote convsalon/suis/ch/bureau