
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interrupteur  Différenciel  63 A  Type A | 2  A | 10  A | 16  A | 16  A | 20  A | 20  A |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interrupteur  Différenciel  63 A  Type AC | 10  A | 20  A | 16  A | 16  A | 20  A | 10  A |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interrupteur  Différenciel  40 A  Type A | 32  A | 20  A | 16  A | 20  A |  |  |  |  |  |  |  |



Boitier EDF